АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунский район Новосибирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2013									№ 45.

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории муниципального образования Болтовского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Болтовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Болтовского сельсовета

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Болтовские новости» и разместить на сайте http//www.boltovo.ru

Глава Болтовского сельсовета			                      Г.В. Гладышев

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

II.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Болтовского сельсовета

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Болтовском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения на период до 2020 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2020года.

III. Общая характеристика сельского поселения

Болтовское сельское поселение расположено на юго-востоке Новосибирской области в границах Сузунского муниципального района. Площадь муниципального образования 22734 га, численность населения 1364 человек , в состав сельского поселения входят три населённый пункта: село Болтово- административный центр, село Бедрино, село Лушники. Климат континентальный, характеризующийся достаточным и недостаточным увлажнением, с жарким коротким летом и  холодной  зимой. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет от -18 до -24 градусов по Цельсию. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 51 градуса по Цельсию. Средняя скорость ветра в холодные месяцы года 13-16 метров в секунду. Максимальная глубина промерзания почвы 1,5-2 метра. В теплый период года средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +18-+19 градусов по Цельсию. Абсолютная максимальная температура достигает + 37 градусов по Цельсию. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2-3 метра в секунду.

Общая площадь жилищного фонда 25,12 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 4363 кв.м и централизованным  водоотведением 2628 тыс. кв.м.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 7 многоэтажных  жилых дома, 160 одноэтажных 2-х квартирных и 174 индивидуальных дома, 9 объектов соцкультбыта, централизованным водоотведением оборудованы 7 многоэтажных жилых дома, 6 объектов соцкультбыта и 2 административных здания.

ІV. Принципиальная схема водоснабжения Болтовского муниципального образования

Скважина			Скважина			Скважина

Сети- питьевого водопровода   V- 47,1 тыс. м³ в т.ч.							население-			 20,9 тыс. м³

сторонние потребители	  17,8 тыс. м³

производственные нужды	   2,9 тыс. м³

потери при транспортировке   5,5 тыс. м³

безвозвратные потери V -5,5	 тыс. м³ в год					сети бытовой канализации			V – 7,9 тыс. м³ год

население – 3,1 тыс. м³											население    6,4 тыс. м³

сторонние потребители- 2,4 тыс. м³									сторонние потребители 1,5 тыс. м³

в т.ч. Болтовская школа	1,0 тыс. м³

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  Болтовского муниципального образования

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  МУП        « Болтовское ЖКХ» .

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Болтовского муниципального образования  приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин  на которых  установлены погруженные насосы

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Село Лушники Село Болтово Село Бедрино | Хозяйтсвенно- питьевые нужды населения Артскважина № 3043 ( глубина скважины116 м; год бурения 1963; дебит скважина 12 м³ Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 0109. (глубина скважины 91 м.; год бурения 1966; дебит скважины 18 м³); Артскважина № Н-1409 (глубина скважины 240 м.; год бурения 1971; дебит скважины 16 м³; Трубчатый колодец № 16143 (глубина115, год бурения 1979, дебит воды 16 м³ Хозяйственно-питьевые нужды населения Артскважина № 10-57 (глубина скважины 150 м.; год бурения 1978; дебит скважины 18 м³ Водозаборная скважина Б-117 (глубина 150, годбурения 2004, дебит воды | Бак запаса воды емкостью 6 м³, установленный на высоте 6 метров. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø90 мм, с одним пожарным гидрантом. Имеются вводы в дома. с четырнадцатью пожарными гидрантами, общая длина 9200 м. Имеются вводы в дома. Скважины на правобережье села Болтово работают одновременно качая воду в водонапорную башню объемом 15 м³, высотой 12 метров. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных труб Ø 63 мм, 75 мм, 90мм, 114мм. С 5 пожарными гидрантами. Имеются вводы в дома Скважина на левобережье села Болтово, водонапорная башня высотой 15 м., объемом 18 м³. водопроводная сеть закольцована с 3 пожарными гидрантами из полиэтиленовых труб Ø 63 мм, 114 мм. Имеются вводы в дома. Скважины одновременно качают воду в водонапорную башню объемом 18 м³, высотой 25 м. водопроводная сеть из полиэтиленовых труб с 5 пожарными гидрантами Ø 63 мм, 114 мм.. Имеются вводы в дома. |

Географические координаты скважин   Болтовского муниципального образования

| № п/п | № скважины | Местоположение скважины | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  |  |  | Градусы |  | Минуты | Градусы |  | минуты |
| 1. | 3043 | с. Лушники (центр) | 54 | 04 |  | 82 | 13 |  |
| 2. | 0109 | с. Болтово (центр) | 54 | 02 |  | 82 | 16 |  |
| 3. | Н-1409 | с. Болтово (центр) | 54 | 02 |  | 82 | 16 |  |
| 4. | 10-57 | с. Бедрино | 53 | 59 |  | 82 | 16 |  |
| 5. | 16143 | с. Болтово | 54 | 02 |  | 82 | 16 |  |
| 6. | Б-117 | с. Бедрино | 53 | 59 |  | 82 | 16 |  |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозпитьевые нужды |  | производств. нужды |  | прочие потребители |  | потери |  |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Болтовское МО | 0,13 | 47,1 | 57,2 | 20,9 | 0,01 | 2,9 | 0,05 | 17,8 | 0,02 | 5,5 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

VІ.  Графическая часть  схемы  водоотведения

5

6

4

7

3

2

8

1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ( с. Болтово)

1.Болтовская врачебная амбулатория

2.Жилой многоквартирный дом ул. Центральная 2

3.Жилой многоквартирный дом улица Центральная 3

4.Жилой многоквартирный дом улица Центральная 4

5.Жилой многоквартирный дом,  улица Центральная 5

6.Болтовский детский сад

7.Болтовская средняя общеобразовательная школа

8.Столовая, пекарня ООО «Болтово», магазин, жилые квартиры

Ул. Зелёная 1-А

VІІ Существующее  положение в сфере  водоотведения

Ресурсоснабжающей организацией в сфере  водоотведения   на территории муниципального образования является МУП «Болтовское ЖКХ»

На территории поселения  централизованной  системой  водоотведения  оборудовано 8 объектов. Хозяйственно-бытовые сточные воды выпускаются в водонепроницаемые выгребные ямы (7) с последующим вывозом в место, отведенное Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО.  В 98  квартирах одноэтажной застройки  и 2 административных объектах  имеются отдельные локальные системы водоотведения,  при этом бытовые  сточные воды от жилой застройки  и промышленных объектов   поступают в индивидуальные септики , откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами.

V Ι Ι Ι.Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Новосибирской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| Наименование услуги | Единицы измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: - вода в колонке - вода в доме без слива -вода в доме со сливом -вода в доме со сливом и унитазом | Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м | 0,9 чел./мес. 1,05 чел./мес. 1,5 чел./мес. 2,7чел./мес. |
| Холодное водоснабжение для скота: -корова -молодняк КРС -лошадь | Куб.м Куб.м Куб.м | 1,8 на 1 голову 1,05 на 1 голову 1,5 на 1 голову |

ΙХ. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Длина водопроводной сети на территории муниципального образования Болтовского сельсовета 16,6 километров. Средний износ водопроводных сетей 44,8 %. Требуется дальнейшая замена чугунных труб на полиэтиленовые на участке 1,1 километра. Продолжение строительства нового водопровода в селе Лушники.

Принятие  программы комплексного развития системы коммунальных инфраструктур на территории Болтовского муниципального образования до 2020 года позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения. При включении в долгосрочную целевую программу «Чистая вода» по Новосибирской области позволит решить проблему улучшения качества питьевой  воды, установить модуль по очистке воды. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

В системе водоотведения планируется замена труб идущих к колодцам накопителям.

Х.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства   на новых территориях по улице Цветочная и улице Лушниковская  в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения    нет.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. На первую очередь строительства по ул.Цветочная и ул. Лушниковская сохраняется существующая система водоотведения    с отведением сточных вод в выгребные септики.

В зоне индивидуальной жилой  застройки по Цветочная и ул. Лушниковская предусматривается  система водоснабжения с подключением к системе водоснабжения