Сузунская прокуратура выявила нарушения законодательства о противопожарной безопасности в населенных пунктах

Прокуратурой района проведены проверки соблюдения органами местного самоуправления Сузунского района требований противопожарного законодательства.

Установлено, что в нарушение ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390, в населенных пунктах Сузунского района отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. Невыполнение администрациями сельских советов мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией на территории населенных пунктов чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, нарушает права неопределенного круга лиц, так как может повлечь причинение вреда здоровью граждан, угрожать их жизни, привести к уничтожению их имущества.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в адрес глав сельских советов внесены представления об устранении нарушений противопожарного законодательства.

В настоящее время внесенные акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Помощник прокурора Сузунского района

юрист 1 класса								      Н.А. Миронова