ОБЪЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ

Администрация Болтовского сельского поселения сообщает, что по результатам социально-гигиенического мониторинга, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение календарного года по адресу: Новосибирская область, Сузунский  район, с.Болтово, ул.Лушниковская, колонка не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

| Административная территория | Наименование вещества | Проб всего | Проб с превышением норматива | Средняя концентрация | Норматив вещества (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Болтово, ул. Лушниковская | марганец | 4 | 4 | 0,85 | 0,1 |

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Искитимском районе – уведомление о качестве воды от 28.01.2022 г.